# Examen Blanc – Lead Implementor ISO/IEC 17025:2017

Durée : 2h
Type : QCM – Questions ouvertes – Études de cas

## PARTIE 1 : QCM

1. La norme ISO/IEC 17025:2017 concerne :
A. Les laboratoires médicaux
B. Les laboratoires d’essais et d’étalonnage
C. Les organismes de certification
D. Les hôpitaux

2. L’impartialité signifie :
A. L’absence de procédure
B. L’absence de conflit d’intérêt
C. La compétence du personnel
D. La confidentialité

3. Le management des risques est traité principalement dans :
A. Clause 4
B. Clause 5
C. Clause 6
D. Clause 8

## PARTIE 2 : Questions ouvertes

1. Expliquez le principe d’impartialité et son importance dans un laboratoire.

2. Décrivez les exigences relatives à la compétence du personnel.

3. Quelle est la différence entre validation et vérification des méthodes ?

## PARTIE 3 : Études de cas

Cas 1 : Un laboratoire reçoit des plaintes répétées sur la fiabilité de ses résultats. Expliquez les actions à mettre en œuvre selon ISO/IEC 17025.

Cas 2 : Un technicien n’a pas reçu de formation mais réalise des essais critiques. Quels risques et quelles mesures correctives proposer ?